## Лист1
Соединительные элементы
КРАНЫ, ТРУБКИ
Краны спускные
Наименование | Артикул |  | Тип |  | диаметр D, мм
кран спускной одноходовый |  |  | К1Х-1 |  | 2.5
кран спускной одноходовый |  |  | К1Х-1 |  | 4
кран спускной одноходовый |  |  | К1Х-1 |  | 6
Краны соединительные ГОСТ 7995-80
Наименование |  | Артикул |  | Тип |  |  | диаметр D, мм
кран соединительный одноходовый |  |  |  | К1Х-1 |  |  | 1.6
кран соединительный одноходовый |  |  |  | К1Х-1 |  |  | 2.5
кран соединительный одноходовый |  |  |  | К1Х-1 |  |  | 4
кран соединительный одноходовый |  |  |  | К1Х-1 |  |  | 6
кран соединительный трехходовый |  |  |  | К3Х-1 |  |  | 1.6
кран соединительный трехходовый |  |  |  | К3Х-1 |  |  | 2.5
кран соединительный трехходовый |  |  |  | К3Х-1 |  |  | 4
Трубка соединительная ГОСТ 25336-82
Наименование |  | Артикул |  | Тип |  |  | длина L, мм
трубка с разными диаметрами |  |  |  | ТС-П |  |  | 110
трубка соединительная |  |  |  | ТС-Т |  |  | 6
трубка соединительная |  |  |  | ТС-Т |  |  | 10
трубка соединительная |  |  |  | ТС-Т |  |  | 15
Трубки хлоркальциевые ГОСТ 25336-82
Наименование |  | Артикул |  | Тип | Исп. |  | диаметр D, мм
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-П | 1 |  | 13
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-П | 1 |  | 17
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-П | 1 |  | 25
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-П | 1 |  | 30
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-П | 2 |  | 13
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-П | 2 |  | 17
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-П | 2 |  | 19
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-U | 1 |  | 60
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-U | 1 |  | 100
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-U | 1 |  | 150
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-U | 1 |  | 200
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-U | 2 |  | 60
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-U | 2 |  | 100
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-U | 2 |  | 150
трубка хлоркальциевая |  |  |  | ТХ-U | 2 |  | 200
ДИСТИЛЛЯТОРЫ,КАПЛЕУЛОВИТЕЛИ
Аппарат АКОВ-10
Наименование |  |  | Артикул |  | вместимость, мл
Аппарат АКОВ-10 |  |  |  |  | -
Приемник-уловитель к аппарату АКОВ-10 |  |  |  |  | 10
Дистиллятор
Наименование |  |  | Артикул |  | Длина L, мм /высота H,мм
Дистиллятор |  |  |  |  | 550
Измерительный аппарат для анализа кислорода АК-М1
Наименование | Артикул |  | диап. шкалы, мл |  | цена дел., мл
измерительный аппарат АК-М1
бюретка к АК-М1 |  |  | 0…100
пипетка к АК-М1
Каплеуловители ГОСТ 25336-82
Наименование |  | Артикул |  | Тип |  |  | Конус
каплеуловитель |  |  |  | КО-60 |  |  | -
каплеуловитель |  |  |  | КО-100 |  |  | -
каплеуловитель (с взимозам.конусом) |  |  |  | КО-60 |  |  | 14/23
каплеуловитель (с взимозам.конусом) |  |  |  | КО-100 |  |  | 14/23
каплеуловитель |  |  |  | КП |  |  | 14/23
Нефтеотстойник системы Лысенко
Наименование |  | Артикул |  | прим. / тип / исп. |  |  |  | Вмести-мость
нефтеотстойник системы Лысенко |  |  |  | с пластм.пробкой |  |  |  | 500
Пикнометры ГОСТ 22524-77
Наименование | Артикул |  | Тип | Вмест., мл |  |  | Конус
пикнометр для газов |  |  | ПГ | 100 |  |  | -
пикнометр для жидкостей |  |  | ПЖ2 | 25 |  |  | 10 / 19
пикнометр для жидкостей |  |  | ПЖ2 | 50 |  |  | 10 / 19
пикнометр для жидкостей |  |  | ПЖ2 | 100 |  |  | 10 / 19
Поглотители
Наименование | Артикул |  | Исполнение |  |  |  | высота H, мм
поглотитель Зайцева | [6 empty] | 180
поглотитель Киселева | [6 empty] | 137
поглотитель Рихтера |  |  | малый |  |  |  | 170
поглотитель Рихтера |  |  | скоростной |  |  |  | 182
Приборы
Наименование |  |  | Артикул |  |  | прим. / тип / исп.
Для определения активности угля при адсорбции уксусной кислоты
Для определения летучих кислот
для определения нитрозамина
для отмеривания и отбора жидкости | [5 empty] | ПО
для отмеривания и отбора жидкости | [5 empty] | ПО
для отмеривания и отбора жидкости | [5 empty] | ПО
дозатор к прибору ПО | [5 empty] | изоамиловый спирт
дозатор к прибору ПО
дозатор к прибору ПО | [5 empty] | серная кислота
колба к прибору ПО
колба к прибору ПО
для отмеривания и отбора жидкости | [5 empty] | 3
для получения бромистого углерода
Колонка препаративная
Колонка препаративная | [6 empty] | 575
Реометры
Наименование | Артикул |  | Тип | диап.изм., л/мин |  |  |  | ц. д., мм
реометр (с диафрагмой) |  |  | РДС | 0-4 |  |  |  | 0.1
реометр (с диафрагмой) |  |  | РДС | 0-6 |  |  |  | 0.1
реометр (с диафрагмой) |  |  | РДС | 0-10 |  |  |  | 0.2
Склянка типа СВТ ГОСТ 25336-82
Наименование | Артикул |  | Примечание |  |  |  |  | ТИП
склянка |  |  | с впаяной трубкой |  |  |  |  | СВТ
Стекло ламповое к прибору ОС
Наименование | Артикул |  | Примечание |  |  |  |  | ТИП
стекло ламповое к прибору ОС
Холодильники ГОСТ 25336-82
Наименование
| Артикул |  | Тип | Исп. | L,мм |  |  | керн
холодильник (с прямой трубкой) |  |  | ХПТ | 1 | 100 |  |  | 14/23
холодильник (с прямой трубкой) |  |  | ХПТ | 1 | 200 |  |  | 14/23
холодильник (с прямой трубкой) |  |  | ХПТ | 1 | 300 |  |  | 14/23
холодильник (с прямой трубкой) |  |  | ХПТ | 1 | 400 |  |  | 14/23
холодильник (с прямой трубкой) |  |  | ХПТ | 1 | 600 |  |  | 14/23
холодильник (с прямой трубкой) |  |  | ХПТ | 3 | 200 |  |  | -
холодильник (с прямой трубкой) |  |  | ХПТ | 3 | 300 |  |  | -
холодильник (с прямой трубкой) |  |  | ХПТ | 3 | 400 |  |  | -
холодильник (шариковый) |  |  | ХШ | 1 | 100 |  |  | 14/23
холодильник (шариковый) |  |  | ХШ | 1 | 200 |  |  | 19/26
холодильник (шариковый) |  |  | ХШ | 1 | 300 |  |  | 29/32
холодильник (шариковый) |  |  | ХШ | 1 | 400 |  |  | 29/32
холодильник (шариковый) |  |  | ХШ | 3 | 200 |  |  | -
холодильник (шариковый) |  |  | ХШ | 3 | 300 |  |  | -
холодильник (шариковый) |  |  | ХШ | 3 | 400 |  |  | -