СИТА

1. С12/38 диаметром 120 мм, высотой 38 мм:

- с ячейкой сетки от 0,04 до 2,5 мм, бронза, латунь;

- с ячейкой сетки от 0,04 до 4,0 мм, нержавеющая сталь;

- с перфорированным полотном.

2. С20/38 диаметром 200 мм, высотой 38 мм:

- с ячейкой сетки от 0,04 до 2,5 мм, бронза, латунь;

- с ячейкой сетки от 0,04 до 4,0 мм, нержавеющая сталь.

3. С20/50 диаметром 200 мм, высотой 50 мм:

- с ячейкой сетки от 0,04 до 2,5 мм, бронза, латунь;

- с ячейкой сетки от 0,04 до 4,0 мм, нержавеющая сталь;

- с перфорированным полотном.

4. С20/100 диаметром 200 мм, высотой 100 мм:

- с перфорированным полотном;

5. С30/50 диаметром 300 мм, высотой 50 мм:

- с ячейкой сетки от 0,04 до 2,5 мм, бронза, латунь;

- с ячейкой сетки от 0,04 до 4,0 мм, нержавеющая сталь;

- с перфорированным полотном.

6. С30/100 диаметром 300 мм, высотой 100 мм:

- с перфорированным полотном.

7. С50/50 диаметром 500 мм, высотой 50 мм:

- с ячейкой сетки от 0,04 до 2,5 мм, бронза, латунь;

- с ячейкой сетки от 0,04 до 4,0 мм, нержавеющая сталь;

- с перфорированным полотном от 0,8 до 10 мм;

- с перфорированным полотном от 12 до 70 мм.

8. Поддоны:

8.1. диаметром 120 мм;

8.2. диаметром 200 мм;

8.3. диаметром 300 мм;

8.4. диаметром 500 мм. 8.4.1 опора для установки поддона на виброприводе

9. Крышки:

9.1. диаметром 120 мм;

9.2. диаметром 200 мм;

9.3. диаметром 300 мм;

9.4. диаметром 500 мм.

10. Кольцо промежуточное 20/50.

11. Кольцо промежуточное 30/50.

12. Кольцо промежуточное 50/50.

13. Получение сертификата о калибровке ООО «Метек» на одно сито в течение пяти рабочих дней.

14. Упаковка для 5 сит (картон).

15. Упаковка для 10 сит (картон).